Kontrolka LED

- średnica 10mm

- zasilanie 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Kontrolka LED niebieska 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia niebieskim z montażem na panel.

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-BU |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | niebieski |
| Napięcie zasilania | 12 – 24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

| Symbol | KLP10-230-BU |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | niebieski |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długośc oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

Kontrolka LED pomarańczowa 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia pomarańczowym  z montażem na panel

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-O |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | pomarańczowy |
| Napięcie zasilania | 12 – 24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

| Symbol | KLP10-230-O |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | pomarańczowy |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

Kontrolka LED biała 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia białym  z montażem na panel

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-W |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | biały |
| Napięcie zasilania | 12 – 24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

| Symbol | KLP10-230-W |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | biały |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcana na panel |

Kontrolka LED żółta 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia żółtym  z montażem na panel

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-Y |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | żółty |
| Napięcie zasilania | 12-24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LEd | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |

| Symbol | KLP10-230-Y |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | żółty |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LEd | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |

Kontrolka LED czerwona 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia czerwonym  z montażem na panel

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-R |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | czerwony |
| Napięcie zasilania | 12 – 24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |

| Symbol | KLP10-230-R |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | czerwony |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |

Kontrolka LED zielona 10mm

Kontrolka LED o kolorze świecenia zielonym  z montażem na panel

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

| Symbol | KLP10-24-G |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | zielony |
| Napięcie zasilania | 12 – 24Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |

| Symbol | KLP10-230-G |
| --- | --- |
| Kolor świecenia | zielony |
| Napięcie zasilania | 24-230Vac/dc |
| Obudowa | plastikowa |
| Oprawka | wklęsła |
| Średnica diody LED | 10mm |
| Otwór montażowy | 10mm |
| Długość oprawki | 40mm |
| Wyjście | przewód 150mm |
| Mocowanie | przykręcany na panel |